ПРОГРАМИ

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

015.01   (Будівництво)

Спеціалізація:

МОНТАЖ І  ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНІХ  САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ  І  ВЕНТИЛЯЦІЇ

Пояснювальна записка

Фахові вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яке передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціалізації Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції на основі здобутих компетентностей з професій:

7212 – газозварник

7212 – електрогазозварник

7212 – електрозварник ручного зварювання

7212 – контролер зварювальних робіт

7136 – монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

7233 – монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря

7233 – слюсар з обслуговування теплових пунктів

7233 – слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233 – слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

7136 – слюсар-сантехнік

Програму фахових вступних випробувань розроблено з урахуванням чинних типових програм Державних стандартів професійно-технічної освіти.

На основі рішення приймальної комісії Харківського індустріально-педагогічного технікуму фахові вступні випробування проводиться у формі письмового тесту, який містить 20 тестових завдань. Кожне завдання має чотири варіанти відповіді, лише один з яких правильний. Кожна правильна відповідь – 5 балів.

На складання тесту відводиться 1 година.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Газозварник» |
| 1 | Загальні відомості про зварювання, зварні з’єднання |  |
| 2 | Технологія підготовки простих виробів до газового зварювання |  |
| 3 | Характеристика газового полум’я та його застосування в зварювальних роботах |  |
| 4 | Основи металургійних процесів при зварюванні |  |
| 5 | Деформація і напруження при зварюванні |  |
| 6 | Технологія наплавки простих невідповідальних деталей |  |
| 7 | Режими та техніка газового зварювання |  |
| 8 | Технологічний процес зварювання простих деталей з вуглецевих сталей |  |
| 9 | Причини виникнення дефектів під час зварювання |  |
| 10 | Контроль зовнішнім оглядом і вимірюванням |  |

Література:

  - Амігот Д.З. Довідник молодого газозварювальника та газорізальника – М.: Виша школа, 1997.

  - Геворкян В.Г. Основи зварювальної справи – М., 1990.

  - Гуревич С.М. Довідник по зварюванню кольорових металів.

  - Данчевський В.І. Допуски і технічні вимірювання. – К.: Вища школа, 1999.

  - Зенин А.С. Допуски и посадки в машиностроении – К.: Техника, 1990.

  - Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000.

  - Ливадний Ф. Зварювальні роботи. – М.:Аделант, 2004.

  - Прох Л.Ц. Довідник по зварювальному обладнанню. – К.: Техніка, 1983.

  - Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002.

  - Чебан В.А. Зварювальні роботи. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Професія «Електрогазозварник» |
| 1 | Загальні відомості про зварювання, зварні з'єднання і шви |  |
| 2 | Підготовка металу до зварювання |  |
| 3 | Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання |  |
| 4 | Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах |  |
| 5 | Основи металургійних процесів при зварюванні |  |
| 6 | Деформації і напруги при зварюванні |  |
| 7 | Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами |  |
| 8 | Апаратура для газового зварювання і різання металів |  |
| 9 | Технологія газового зварювання та різання металів |  |
| 10 | Контроль зовнішнім оглядом і виміром |  |
| 11 | Джерела живлення зварювальної дуги |  |
| 12 | Дефекти зварних з'єднань і їх усунення |  |
| 13 | Види контролю якості зварених з'єднань і виробів |  |
| 14 | Будова та обслуговування зварювальних автоматів і напівавтоматів |  |
| 15 | Технологічний процес автоматичного і напівавтоматичного зварювання |  |
| 16 | Механізація й автоматизація зварювального виробництва |  |

Література:

- Александров О.Г. Будова та експлуатація устаткування для зварювання

плавленням. Навчальний посібник для учнів проф-тех. закладів. К.:

"Вікторія", 1998.

- Бельфор М.Г., Патон В.Є. Обладнання для дугового і шлакового

зварювання та наплавки. Учбовий посібник для курсів інструкторів. М.

“Вища школа”, 1984.

- Амігот Д.З. Довідник молодого газозварювальника та газорізальника – М.: Виша школа, 1997.

- Геворкян В.Г. Основи зварювальної справи – М., 1990.

- Гуревич С.М. Довідник по зварюванню кольорових металів.

- Данчевський В.І. Допуски і технічні вимірювання. – К.: Вища школа, 1999.

- Зенин А.С. Допуски и посадки в машиностроении – К.: Техника, 1990.

- Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000.

- Ливадний Ф. Зварювальні роботи. – М.:Аделант, 2004.

- Прох Л.Ц. Довідник по зварювальному обладнанню. – К.: Техніка, 1983.

- Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002.

- Чебан В.А. Зварювальні роботи. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Контролер зварювальних робіт» |
| 1 | Зварюваність сталей. Матеріали для зварювання |  |
| 2 | Обладнання для зварювання і різання металів |  |
| 3 | Основи металургійних процесів при зварюванні |  |
| 4 | Поняття про технологічний процес зварювання |  |
| 5 | Деформації і напруження при зварюванні |  |
| 6 | Дефекти зварних з’єднань |  |
| 7 | Правила, норми та організація контролю якості на виробництві |  |
| 8 | Попередній контроль процесу зварювання |  |
| 9 | Поточний контроль процесу зварювання |  |
| 10 | Вимоги охорони праці при зварюванні, різанні металу та контролі якості зварних з’єднань |  |

Література:

- Александров О.Г. Будова та експлуатація устаткування для зварювання

плавленням. Навчальний посібник для учнів проф-тех. закладів. К.:

"Вікторія", 1998.

- Бельфор М.Г., Патон В.Є. Обладнання для дугового і шлакового

зварювання та наплавки. Учбовий посібник для курсів інструкторів. М.

“Вища школа”, 1984.

- Амігот Д.З. Довідник молодого газозварювальника та газорізальника – М.: Виша школа, 1997.

- Геворкян В.Г. Основи зварювальної справи – М., 1990.

- Гуревич С.М. Довідник по зварюванню кольорових металів.

- Данчевський В.І. Допуски і технічні вимірювання. – К.: Вища школа, 1999.

- Зенин А.С. Допуски и посадки в машиностроении – К.: Техника, 1990.

- Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000.

- Ливадний Ф. Зварювальні роботи. – М.:Аделант, 2004.

- Прох Л.Ц. Довідник по зварювальному обладнанню. – К.: Техніка, 1983.

- Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002.

- Чебан В.А. Зварювальні роботи. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Електрозварник ручного зварювання» |
| 1 | Загальні відомості про зварювання, зварювальні з’єднання і шви. |  |
| 2 | Підготовка металу до зварювання |  |
| 3 | Обладнання зварювального поста для ручного дугового зварювання |  |
| 4 | Електрична дуга та металургійні процеси при зварюванні |  |
| 5 | Технологія ручного дугового зварювання покритими електродами |  |
| 6 | Устаткування та технології плазмового зварювання та зварювання у захисних газах |  |
| 7 | Деформації та напруги при зварюванні |  |
| 8 | Дефекти та контроль якості зварних швів і з’єднань |  |
| 9 | Техніка дугового наплавлення |  |
| 10 | Особливості зварювання деяких типів зварних конструкцій |  |

Література:

- Александров О.Г. Будова та експлуатація устаткування для зварювання

плавленням. Навчальний посібник для учнів проф-тех. закладів. К.:

"Вікторія", 1998.

- Бельфор М.Г., Патон В.Є. Обладнання для дугового і шлакового

зварювання та наплавки. Учбовий посібник для курсів інструкторів. М.

“Вища школа”, 1984.

- Геворкян В.Г. Основи зварювальної справи – М., 1990.

- Данчевський В.І. Допуски і технічні вимірювання. – К.: Вища школа, 1999.

- Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000.

- Ливадний Ф. Зварювальні роботи. – М.:Аделант, 2004.

- Прох Л.Ц. Довідник по зварювальному обладнанню. – К.: Техніка, 1983.

- Хільчевський В.В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів. – К. : Либідь, 2002.

- Чебан В.А. Зварювальні роботи. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2002.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Слюсар-сантехнік» |
| 1 | Будова і технологія обслуговування та ремонту середньої складності санітарно-технічних приладів системи опалювання |  |
| 2 | Будова і технологія обслуговування та ремонту середньої складності санітарно-технічних приладів системи водопостачання |  |
| 3 | Будова і технологія обслуговування та ремонту середньої складності санітарно-технічних приладів системи каналізації і водостоків |  |
| 4 | Будова і технологія обслуговування та ремонту середньої складності санітарно-технічних приладів системи газопостачання |  |
| 5 | Випробування змонтованого обладнання |  |

Література:

1.  Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000 – 305с.

2.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2003. – 288с.

3. Кравченко С.В., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків.– К.: Кондор, 2007. – 298с.

4.  Крищенко П.В., Барановський В.Б., Константинівський Т.Я. Матеріалознавство для будівельників.– К.: Техніка, 1996 – 352с.

5.  Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. – К.: Вища школа, 1994. – 311с.

6. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497с.

7. Стискін Г.М. Інструменти для механічної обробки матеріалів. – Львів: Оріяна-Нова, 2002.

8. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. – К. Либідь, 2000. – 489с.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» |
| 1 | Загальнослюсарні роботи |  |
| 2 | Загальні відомості про з’єднання труб |  |
| 3 | Розбирання, притирання, збирання, випробування арматури |  |
| 4 | Основи технології та організації монтажних робіт |  |
| 5 | Стандартизація та контроль якості продукції |  |

Література:

1.  Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000 – 305с.

2.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2003. – 288с.

3. Кравченко С.В., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків.– К.: Кондор, 2007. – 298с.

4.  Крищенко П.В., Барановський В.Б., Константинівський Т.Я. Матеріалознавство для будівельників.– К.: Техніка, 1996 – 352с.

5.  Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. – К.: Вища школа, 1994. – 311с.

6. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497с.

7. Стискін Г.М. Інструменти для механічної обробки матеріалів. – Львів: Оріяна-Нова, 2002.

8. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. – К. Либідь, 2000. – 489с.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Слюсар з обслуговування теплових пунктів» |
| 1 | Технологія ремонту і технічного обслуговування автоматизованих і неавтоматизованих теплових пунктів |  |
| 2 | Тепловий і гідравлічний режим роботи теплових мереж |  |
| 3 | Режим роботи споживачів тепла |  |
| 4 | Будова і порядок регулювання систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і кондиціювання повітря |  |
| 5 | Будова, принцип роботи та місця установлення засобів вимірювання |  |
| 6 | Слюсарна справа |  |
| 7 | Основи теплотехніки |  |

Література:

1.  Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000 – 305с.

2.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2003. – 288с.

3. Кравченко С.В., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків.– К.: Кондор, 2007. – 298с.

4.  Крищенко П.В., Барановський В.Б., Константинівський Т.Я. Матеріалознавство для будівельників.– К.: Техніка, 1996 – 352с.

5.  Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. – К.: Вища школа, 1994. – 311с.

6. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497с.

7. Стискін Г.М. Інструменти для механічної обробки матеріалів. – Львів: Оріяна-Нова, 2002.

8. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. – К. Либідь, 2000. – 489с.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж» |
| 1 | Схему ділянки, що обслуговує |  |
| 2 | Пристрій і принцип роботи устаткування теплових мереж; |  |
| 3 | Особливості роботи на устаткуванні, що знаходиться під тиском; |  |
| 4 | Призначення і місця установки арматури, компенсаторів, засобів вимірів обслуговуваної ділянки; |  |
| 5 | Види і правила виробництва земляних, такелажів, ремонтних і монтажних робіт; |  |
| 6 | Слюсарна справа; |  |
| 7 | Основи теплотехніки. |  |

Література:

1.  Кондратюк С.Є. Металознавство та обробка металів. – К.: Вікторія. 2000 – 305с.

2.  Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація. – К.: Кондор, 2003. – 288с.

3. Кравченко С.В., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків.– К.: Кондор, 2007. – 298с.

4.  Крищенко П.В., Барановський В.Б., Константинівський Т.Я. Матеріалознавство для будівельників.– К.: Техніка, 1996 – 352с.

5.  Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи. – К.: Вища школа, 1994. – 311с.

6. Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. – 497с.

7. Стискін Г.М. Інструменти для механічної обробки матеріалів. – Львів: Оріяна-Нова, 2002.

8. Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування. – К. Либідь, 2000. – 489с.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання» |
| 1 | Основи слюсарної справи |  |
| 2 | Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування |  |
| 3 | Особливості технологічного процесу ремонту устаткування |  |
| 4 | Змащення устаткування |  |
| 5 | Ремонт деталей, спряжень і механізмів |  |
| 6 | Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури |  |
| 7 | Ремонт вентиляторів |  |

Література:

- Богуслаев В.О. Станочные приспособления. Монография.– Запорожье, «Мотор Сич».— 2000.

- Гарнець В.М., Коваленко В.М. Конструкційне матеріалознавство: Підручник. – К.Либідь, 2007. — 384 с.

- Здор В.А., Небилицький Ф.І. Пристосування для верстатів із ЧПУ та автоматизованих технологічних комплексів. – К.: Машинобудування, 1986

- Кондратюк С.Є., Кідрачук М.В., Степаненко В.О., Москаленко Ю.Н.. Металознавство та Обробка металів (у запитаннях і відповідях). Підручник, К.Вікторія, — 2000.

- Кущенко Г. І., Жасикова І. А., Основи гігієни праці і виробничої санітарії-К.: Вища школа 1990

- Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 – 311с.

- Металознавство та обробка металів: Підручник для учнів ПТНЗ / С.Є. Кондратюк та ін. – К.: Вікторія, 2000 – 372с.

- Молодик М.В., Зенкін М.А. Ремонт промислового обладнання: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Техніка, 2000 – 256с.

- Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник. – К.: Либідь, 2000 – 368с.

Програмні питання фахових вступних випробувань на спеціальність 015.01 Професійна освіта (Будівництво) за спеціалізацією «Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції».

| № з/п | Тема | Примітка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Професія «Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря» |
| 1 | Основи слюсарної справи |  |
| 2 | Загальні поняття про машини, деталі машин та устаткування |  |
| 3 | Захисні і запобіжні засоби для роботи з ручним, пневматичним і електрифікованим інструментом |  |
| 4 | Особливості технологічного процесу ремонту устаткування |  |
| 5 | Змащення устаткування |  |
| 6 | Способи прокладання, кріплення повітряводів |  |
| 7 | Ремонт деталей, спряжень і механізмів |  |
| 8 | Ремонт трубопроводів та трубопровідної арматури |  |
| 9 | Такелажні роботи |  |

Література:

- Богуслаев В.О. Станочные приспособления. Монография.– Запорожье, «Мотор Сич».— 2000.

- Гарнець В.М., Коваленко В.М. Конструкційне матеріалознавство: Підручник. – К.Либідь, 2007. — 384 с.

- Здор В.А., Небилицький Ф.І. Пристосування для верстатів із ЧПУ та автоматизованих технологічних комплексів. – К.: Машинобудування, 1986

- Кондратюк С.Є., Кідрачук М.В., Степаненко В.О., Москаленко Ю.Н.. Металознавство та Обробка металів (у запитаннях і відповідях). Підручник, К.Вікторія, — 2000.

- Кущенко Г. І., Жасикова І. А., Основи гігієни праці і виробничої санітарії-К.: Вища школа 1990

- Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник. – К.: Вища школа, 1994 – 311с.

- Металознавство та обробка металів: Підручник для учнів ПТНЗ / С.Є. Кондратюк та ін. – К.: Вікторія, 2000 – 372с.

- Молодик М.В., Зенкін М.А. Ремонт промислового обладнання: Підручник для учнів ПТНЗ. – К.: Техніка, 2000 – 256с.

- Чумак М.Г. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник. – К.: Либідь, 2000 – 368с.